DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INDIRIZZO ELETTRONICA – ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

| PRIMO BIENNIO |  |  | SECONDO BIENNIO | X |  | QUINTO ANNO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | CONOSCENZE | ABILITA' | CONTENUTI SPECIFICI |
| --- | --- | --- | --- |
| Anno 3° | Proprietà tecnologiche dei materiali. Componentistica degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi di sicurezza. Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per impianti a bassa tensione. Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT ad uso civile. Caratteristiche dei componenti attivi e passivi e dei circuiti integrati. Principi di funzionamento, tecnologie e caratteristiche di impiego dei componenti circuitali. L’analisi dei segnali analogici e digitali. Codifica dei segnali. Riferimenti tecnici e normativi. Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati. Impiego del foglio di calcolo elettronico. Teoria della misura e della propagazione degli errori. Metodi di rappresentazione e di documentazione. Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della strumentazione di laboratorio. Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità. Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo e loro affidabilità. Rischi presenti in luoghi di lavoro, con particolare riferimento al settore elettrico ed elettronico. Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, sistemi di prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto. Software e hardware per la progettazione la simulazione e la documentazione. Manualistica d’uso e di riferimento. | Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica. Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT. Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo e segnalazione. Verificare e collaudare impianti elettrici. Identificare e utilizzare bipoli elettrici e circuiti integrati. Disegnare e realizzare reti logiche digitali. Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e apparati. Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con l’ausilio dei manuali di istruzione scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo. Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori. Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme. Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure utilizzando anche strumenti informatici. Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di interesse. Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti. Individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi produttivi e negli ambienti di lavoro del settore. Applicare le normative, nazionali e comunitarie, relative alla sicurezza e adottare misure e dispositivi idonei di protezione e prevenzione. Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio accettabile, l’influenza dell’errore umano ed assumere comportamenti coerenti. Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti per il progetto specifico. Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un progetto esecutivo. | Componenti e dispositivi elettrici: Resistori, condensatori, induttori. Componenti elettromeccanici, relè e temporizzatori. Normativa: Enti normatori in campo nazionale, europeo e internazionale. Panoramica sulle leggi nel settore elettrico e della sicurezza. Disegno di impianti elettrici: Il disegno elettrico ed elettronico. Classificazione degli schemi elettrici. Norme per l’esecuzione degli schemi elettrici. Utilizzo di software CAD Sicurezza elettrica: Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Protezione dai contatti diretti e indiretti. Interruttore differenziale. Distribuzione dell’energia elettrica: sistema TT e TN. Progetto di impianti elettrici: Il progetto dell’impianto elettrico negli edifici di uso civile: Potenze presunta, convenzionale e contrattuale, corrente d’impiego, circuiti di distribuzione. Interruttore automatico magnetotermico. Dimensionamento dei conduttori. Laboratorio di impianti elettrici: Impianto luce a comando unico, impianto luce a comando doppio deviato, impianto luce a comando triplo e quadruplo con invertitore, impianto luce comandato con relè ad eccitazione separata e 220V, impianto luce temporizzato. Laboratorio impianti elettronici: Progetto e realizzazione di circuiti digitali in logica cablata. Realizzazione di prototipi di sistemi elettronici su breadboard e schede stampate con ausilio di software specifici per lo sbroglio dei circuiti (PCB). Progetto e realizzazione di sistemi elettronici automatici con l’impiego del microcontrollore. |
| Anno 4° | Dispositivi elettronici di potenza. Fondamenti di elettronica integrata. Controlli di tipo on off e digitali. Caratteristiche dei componenti del controllo automatico. Tipologie dei sistemi di controllo. Metodi di trasmissione dei segnali. Teoria dei sistemi analogici lineari e stazionari, il feed back. Componenti e sistemi per la domotica Controllori logici programmabili. Programmazione di PLC. Elementi di programmazione e linguaggi per microcontrollori. Circuiti basati sui controllori e i PLC. Software dedicati al settore dell’automazione. Sensori ed attuatori. Principi di economia aziendale. Funzioni e struttura organizzativa dell’azienda. Modelli per la rappresentazione dei processi. Ciclo di vita di un prodotto. Parametri per l’ottimizzazione in funzione delle specifiche del prodotto. Impiego del foglio di calcolo elettronico. Software dedicato specifico del settore e in particolare software per la rappresentazione grafica. Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto. Software e hardware per la progettazione la simulazione e la documentazione. Manualistica d’uso e di riferimento. | Utilizzare software specifici per la progettazione impiantistica. Progettare e realizzare sistemi di controllo. Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica cablata. Progettare e realizzare semplici sistemi di controllo con logica programmabile. Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti e del sistema di controllo. Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con fonti energetiche alternative. Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un elevato livello di automazione o domotici. Scegliere le apparecchiature idonee al monitoraggio e al controllo. Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo. Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la scelta delle soluzioni e dei processi. Individuare e descrivere le fasi di un progetto e le loro caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione. Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali. Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione. Analizzare il processo produttivo e la sua collocazione nel sistema economico industriale, individuarne le caratteristiche e valutarne i principali parametri e interpretarne le problematiche gestionali e commerciali. Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al contesto storico-economico-sociale. | Progetto e realizzazione di impianti elettrici industriali: marcia arresto motori, inversione di marcia, inversione di marcia temporizzata. Progetto e realizzazione di sistemi elettronici di controllo: sistemi con l’utilizzo del PLC e sistemi con l’utilizzo del micro controllore; L’architettura del PLC e del micro controllore: La programmazione del PLC e del microcontrollore. Domotica: I dispositivi e i protocolli di un sistema domotico. Automazione: Sensori, trasduttori ed attuatori utilizzati nei sistemi di automazione; L'integrazione di sensori attuatori e controllore in un sistema di automazione. Impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti energetiche alternative: La cella fotovoltaica, la tecnologia fotovoltaica e l’impianto fotovoltaico Aspetti legati al progetto al processo produttivo e alla commercializzazione di un prodotto. |

COMPETENZE:

- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi

- gestire progetti

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali