DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA
INDIRIZZO: ELETTRONICA – ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
MATERIA: SISTEMI
	PRIMO BIENNIO
	
	
	SECONDO BIENNIO
	X
	
	QUINTO ANNO
	


	
	CONOSCENZE
	ABILITA'
	CONTENUTI SPECIFICI

	Anno 3°
	Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello.
Sistemi di controllo on-off. 

Sistemi di acquisizione dati. 

Sistemi elettromeccanici.
Schemi funzionali di comando e di potenza.
Riferimenti tecnici e normativi. 

Manualistica d’uso e di riferimento.
Software dedicati.
Lessico e terminologia tecnicadel settore anche in lingua 

inglese.
	Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 

automatici. 

Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 

elaborazione dati. 

Classificare i sistemi a seconda dei tipi di grandezze in gioco. 

Modellizzare sistemi e apparati tecnici. 

Identificare le tipologie dei sistemi automatici. 

Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi 

automatici. 

Individuare il tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da 

realizzare. 

Progettare semplici sistemi di controllo di vario tipo.  

Realizzare progetti, corredandoli di documentazione tecnica. 

Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.
	I sistemi informatici:
architettura del PC

sistema operativo

applicativi per la documentazione e la rappresentazione
Linguaggio di programmazione evoluto

Fondamenti di teoria dei sistemi:

concetti fondamentali della teoria dei sistemi

classificazione dei sistemi

Studio e simulazione dei sistemi nel dominio del tempo

Programmi per la simulazione

	Anno 4°
	Dispositivi elettronici di potenza.
Architettura dei controllori a logica programmabile. 

Programmazione dei sistemi a microprocessore. 

Programmazione dei sistemi a microcontrollore.
Gestione di schede di acquisizione dati. 

Programmazione dei controllori a logica programmabile. 
Architettura dei sistemi a microprocessore.
Sistemi di controllo a logica cablata e a logica programmabile.
Schemi funzionali di comando e di potenza. 

Controllori a logica programmabile. 
Architettura dei sistemi a logica programmabile. 

Programmazione dei controllori a logica programmabile. 
Riferimenti tecnici e normativi. 

Manualistica d’uso e di riferimento. 

Domotica.

Componenti e sistemi per la domotica. 

Software dedicati. 

Controllori logici programmabili. 

Lessico e terminologia tecnica del settore anche in lingua 

inglese.
	Descrivere le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Descrivere i principi di funzionamento dei componenti circuitali di tipo discreto ed integrato.. 

Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 

automatici. 

Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 

elaborazione dati. 

Modellizzare sistemi e apparati tecnici. 

Identificare le tipologie dei sistemi automatici. 

Descrivere le caratteristiche dei componenti dei sistemi 

automatici. 

Individuare il tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da 

realizzare. 

Progettare semplici sistemi di controllo di vario tipo.  

Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un elevato livello di automazione o domotici.  

Realizzare progetti, corredandoli di documentazione tecnica. 

Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle 

caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.
	Automi:
struttura di un automa 

progetto di un automa

tipi di automi
Microprocessori e microcontrollori:
Architettura hardware e programmazione

Controllori logici programmabili PLC:
Architettura hardware

Programmazione

Applicazioni
Studio e simulazione di sistemi mediante trasformata di Laplace
Studio e simulazione di sistemi nel dominio della frequenza.


COMPETENZE:
· utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, controlli  e collaudi 

· utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

· analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
