DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA
INDIRIZZO ELETTRONICA – ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
	PRIMO BIENNIO
	
	
	SECONDO BIENNIO
	X
	
	QUINTO ANNO
	


	
	CONOSCENZE
	ABILITA'
	CONTENUTI SPECIFICI

	Anno 3°
	Componentistica  degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi di sicurezza. 

Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per impianti a bassa tensione. 

Manualistica d’uso e di riferimento. 
Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT a correnti forti e a correnti deboli. 
Riferimenti tecnici e normativi.  

Simbologia e norme di rappresentazione circuiti e apparati.
Impiego del foglio di calcolo elettronico. 

Software dedicato specifico del settore e in particolare software per la rappresentazione grafica.  

Teoria della misura e della propagazione degli errori. 

Metodi di rappresentazione e di documentazione.
Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della strumentazione di laboratorio. 

Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità. 

Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo e loro affidabilità. 

Rischi presenti in luoghi di lavoro, con particolare riferimento al settore elettrico ed elettronico. 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, sistemi di prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto. 

Software e hardware per la progettazione la simulazione e la documentazione. 

Manualistica d’uso e di riferimento. 
	Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica. 

Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle caratteristiche 

tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT.  

Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo e segnalazione. 
Verificare e collaudare impianti elettrici. 

Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e apparati.  

Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con l’ausilio 

dei manuali di istruzione scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo.  

Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori. 

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme. 

Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure utilizzando anche strumenti informatici. 

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di interesse. 

Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di 

impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti. 

Individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi produttivi e negli ambienti di lavoro del settore. 

Applicare  le normative, nazionali e comunitarie, relative alla sicurezza e adottare misure e dispositivi idonei di protezione e prevenzione. 

Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio accettabile, l’influenza dell’errore umano ed assumere comportamenti coerenti. 

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti per il progetto specifico. 

Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un progetto esecutivo. 


	Componenti e dispositivi elettrici:
Resistori, condensatori, induttori.

Componenti elettromeccanici, relè e temporizzatori.
Normativa:
Enti normatori in campo nazionale, europeo e internazionale. Panoramica sulle leggi nel settore elettrico e della sicurezza.
Disegno di impianti elettrici:

Il disegno elettrico e elettronico. Classificazione degli schemi elettrici. Norme per l’esecuzione degli schemi elettrici. Utilizzo di Autocad. Utilizzo di ORCAD
Sicurezza elettrica: 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Protezione dai contatti diretti e indiretti. Interruttore differenziale. Distribuzione dell’energia elettrica: sistema TT e TN.
Progetto di impianti elettrici:
Il progetto dell’impianto elettrico negli edifici di uso civile: Potenze presunta, convenzionale e contrattuale, corrente d’impiego, circuiti di distribuzione. 

Interruttore automatico magnetotermico. Dimensionamento dei conduttori.
Laboratorio di impianti elettrici:

Impianto luce a comando unico, impianto luce a comando doppio deviato, impianto luce a comando triplo e quadruplo con invertitore, impianto luce comandato con relè ad eccitazione separata e 220V, impianto luce temporizzato.
Laboratorio impianti elettronici:

Progetto e realizzazione di circuiti digitali in logica cablata.


	Anno 4°
	Rifasamento degli impianti utilizzatori.
Componenti e sistemi per la domotica 

Controllori logici programmabili.
Principi di economia aziendale. 

Funzioni e struttura organizzativa dell’azienda. 

Modelli per la rappresentazione dei processi. 

Ciclo di vita di un prodotto.
Parametri per l’ottimizzazione in funzione delle specifiche del prodotto.
Impiego del foglio di calcolo elettronico. 

Software dedicato specifico del settore e in particolare software per la rappresentazione grafica.
Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto. 

Software e hardware per la progettazione la simulazione e la documentazione. 

Manualistica d’uso e di riferimento.
	Utilizzare software specifici per la progettazione impiantistica ed illuminotecnica.
Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica.
Scegliere i materiali e le apparecchiature  in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti.
Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con  fonti energetiche alternative. 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un elevato 

livello di automazione o domotici.
Scegliere le apparecchiature idonee al monitoraggio e al controllo.
Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo.
Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la scelta delle soluzioni e del processi.
Individuare e descrivere  le fasi di un progetto e le loro caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione.  

Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali. 

Individuare i criteri di uno studio di fattibilità.

Utilizzare i software dedicati per  la progettazione, l’analisi e la simulazione. 

Analizzare il processo produttivo e a sua collocazione nel sistema economico industriale, individuarne le caratteristiche e valutarne i principali parametri  e interpretarne le problematiche gestionali e commerciali. 

Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al contesto storico-economico-sociale.
	Progetto e realizzazione di impianti elettrici industriali:
Progetto e realizzazione di dispositivi elettronici:

Illuminotecnica:

Impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti energetiche alternative:

Domotica:

Automazione:

Aspetti legati al progetto al processo produttivo e alla commercializzazione di un prodotto:



COMPETENZE:
· utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare verifiche, controlli  e collaudi 

· gestire progetti 

· gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
